Муниципальное   общеобразовательное   учреждение

# Воскресенская   средняя   общеобразовательная   школа

152 710   Ярославская область Некоузский район  с. Воскресенское  ул. Центральная дом № 37

Приказ

от 27  августа 2020 года								  № 01.08/115

«О закреплении за каждым классом

отдельного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам»»

- соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Закрепить за каждым классом 1 и 2 смены отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования:

| 1 класс | Кабинет начальных классов №2 |
| --- | --- |
| 2 класс | Актовый зал |
| 3 класс | Кабинет начальных классов №2 |
| 4 класс | Актовый зал |
| 5 класс | Кабинет русского языка |
| 6 класс | Кабинет русского языка |
| 7 класс | Кабинет ОБЖ |
| 8 класс | Кабинет ОБЖ |
| 9 класс | Кабинет математики №6 |
| 10 класс | Кабинет №7 |
| 11 класс | Кабинет начальных классов |

2. Учителям-предметникам проводить уроки в специализированных кабинетах:

Технология - кабинет № 11, Информатика - кабинет № 10 ;

Физическая культура - спортивные залы, спортивная площадка.

3 . Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР, Курицыну И.В.

Директор школы:                          Н.А.Антонова

Приложение № 1

к приказу № 01.08/100

от  21.07.2020 г

БЛАНК – ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

УСТАНОВКА – Дизельная электростанция  ДЭС – 30 Г.В.   1992 год, марка Г32А   Р= 30 кВ*А

Последовательность переключений:

- Отключить QF -1 ЯРВ-100

- Снять предохранители ПН - 2 QF - 1

- Отключить QF - 3   ЯРВ - 100

- Отключить ВРУ-0,4 kB QF-4  ЯПВ-250

- Отключить QF-6  ЯРВ-100

- Переключить привод QF - 2 в положение «резерв»

- подключить аккумуляторную батарею 6 ст 9 45 А.ч к разъему АЕ   ДЭС - 30

- Отключить QF - 1, QF - 3, QF - 5 контрольного щита ДЭС

- Запустить ДВС ДЭС - 30

- Включить QF - 1

- Нажать флажок    S - 1 до упора, удерживать 3-5 секунд для возбуждения Г32А, отпустить флажок

- Регулировать   частоту  вращения  двигателя  привода  по  частотомеру  и  вольтметру контрольного щита

- Включить QF - 3 контрольного щита

- Включить QF - 5 контрольного щита

- Включить QF - 4 ВРУ - 0,4 кВ

- Включить KM HI «Сетевой насоса»

- Включить КМ Д «Вентилятор дымососа»

- Регулировать частоту и напряжение оборотами дизель- генератора на пределе 55 Гц, 400 В

- Отключить QF - 1, QF - 3   ЩОЭ -2 этажа основного здания

- Отключить QF - 1 QF - 3    ЩОЭ -1 этажа основного здания

- Включить QF - 3     ЯРВ - 100

- Регулировать частоту и напряжение оборотами дизель- генератора на пределе 55 Гц, 380 В

Приложение № 2

к приказу  № 01.08/100

от  21.07.2020 г

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок

МОУ Воскресенской СОШ

2020 г

| № | Вид работ |
| --- | --- |
|  | Удаление пыли со светильников |
|  | Замена перегоревших электроламп в светильниках |
|  | Замена светильников и комплектующих |
|  | Замена перегоревших плавких вставок в электрощитах |
|  | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |
|  | Замена щеток электродвигателей |
|  | Замена развитых и вышедших из строя электророзеток |
|  | Замена разбитых в вышедших из строя электровыключателей |
|  | Замена вышедших из строя электродвигателей |
|  | Заземление электроустановок и оборудования |
|  | Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и электропроводки |
|  | Замена вышедших из строя электрических вилок и разъемов |
|  | Замена вышедших из строя нагревательных элементов электроплит, электронагревателей и других нагревательных приборов |
|  | Мелкий ремонт бытовых и электроприборов |
|  | Верхолазные работы |
|  | Работы согласно перечню огневых, пожароопасных и других работ повышенной опасности |
|  | Текущий ремонт электрооборудования |
|  | Работы с лабораторным электрооборудованием и ремонт электрооборудования напряжением выше 1 000 В |

Приложение № 3

к приказу  № 01.08/100

от  21.07.2020 г

ПЕРЕЧЕНЬ

огневых, газоопасных, пожароопасных и других работ повышенной опасности при эксплуатации оборудования, зданий и сооружений

МОУ  Воскресенской СОШ

- Работы с применением открытого огня

- Работы с применением паяльной лампы

- Работа с приставных лестниц

- Сварочные работы (газо- элсктросварка)

- Контроль изоляции  эктропроводки  вo взрывоопасных средах

- Верхолазные работы, работы на высоте с площадок и подмостей

- Работы с разогретыми битумом и битумными мастиками

- Ремонт кровли и кровельные работы

- Эксплуатация электростанции холодного резерва ДЭС-30

- Работа в подвальном помещении, в тепловых и кабельных туннелях.

Приложение №4

к приказу  № 01.08/100

от  21.07.2020 г

СПИСОК

лиц электротехнического персонала МОУ Воскресенской СОШ,  имеющих право вести оперативные переговоры  и выполнять оперативные переключения

на  2020 год

- Директор  МОУ Воскресенской СОШ – Антонова Н.А.

- Механик   МОУ Воскресенской СОШ – Салов А.В.